## Troškovnik
Naručitelj: Osnovna škola "Julija Benešić" Ilok, OIB 94751573218
Građevina: zgrada osnovne škole
Zahvat: sanacija posljedica nevremena od 19. srpnja 2023.g.
TROŠKOVNIK SANACIJE
r.br. | opis stavke | j.mj. | količina | jed.cijena | ukupno (eur)
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Demontaža oštećenog crijepa i žljebnjaka
| Uklanjanje sa krova zgrade oštećenog glinenog biber crijepa i žljebnjaka, utovar u prijevozno sredstvo i zbrinjavanje o trošku Izvoditelja. Obzirom na situaciju nije moguće dati jasnu količinu. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža oštećene krovne limarije
| Demontaža i uklanjanje sa krova zgrade oštećene građevne limarije, kao što su vjetrovne lajne, horizontalni žlijebovi, uvale i krovni opšavi i sl., uključujući montažni i spojni materijal te pomoćni pribor, utovar u prijevozno sredstvo i zbrinjavanje o troški Izvoditelja.Obzirom na situaciju nije moguće dati jasnu količinu. | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Demontaža oštećenih krovnih gromobranskih traka
| Demontaža i uklanjanje sa krova zgrade oštećenih gromobranskih traka uključujući i nosače gromobranskih traka, utovar u prijevozno sredstvo i zbrinjavanje o trošku Izvoditelja.Obzirom na situaciju nije moguće dati jasnu količinu. | komplet | 1 |  | 0
1.4. | Montaža fasadne skele
| Doprema, postavljanje, skidanje po završetku radova i otprema montažne fasadne skele. Skela se izrađuje u skladu sa postojećim HTZ propisima. Visina skele 12 m. Cijena uključuje montaža, demontažu i korištenje krovne pomične dizalice. Obračun prema stvarno izvedenoj količini. | m² | 1650 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI : |  |  |  | 0
2. | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
2.1. | Pregled i popravak (tzv. pretresanje) oštećenih dijelova krova
| Pregled i utvrđivanje zatečenog stanja krovišta, privremeno skidanje neoštećenog crijepa zbog demontaže i zamjene oštećenih i/ili dotrajalih krovnih letvi, ugradnja (dopuna) novih krovnih letvi na pozicijama na kojima manjka, vraćanje privremeno skinutog crijepa na krovište. Pretpostavka je da će pretresanje krova biti cca 355 m2. Obračun prema stvarno izvedenoj količini | m2 | 355 |  | 0
2.2. | Pokrivanje krovišta novim biber crijepom
| Nabava, doprema, podizanje na krovište i postavljanje novog glinenog biber crijepa na krovnu letvu. Crijep kao Tondach biber crijep u prirodno crvenoj boji. Utrošak crijepa 30,4-36,1 kom/m². Stavkom nisu obuhvaćeni biber rubni crijepovi, odzračni crijepovi, priključak za antenu, prolaz solarnog konektora i sl. Također nisu uključeni niti specijalni krovni elementi. Treba zamijeniti sav polomljeni crijep. U cijenu je uračunato i rezanje crijepa - oko dimnjaka, zabata i gdje je potrebno.Obračun prema stvarno izvedenoj količini | m2 | 129 |  | 0
Izravnavanje ulegnutog krova
2.3. | Na dijelu gdje je krov ulegao - južni dio krova - treba skinuti sav crijep i letvu te s daskom debljine 2,4 cm poravnat rogove s obje strane, postaviti nove letve na dimenziju biber crijepa i vratiti neoštećeni biber crijep.Obračun prema stvarno izvedenoj količini | m2 | 86.5 |  | 0
2.4. | Postavljanje novuh žljebnjaka
| Nabava, doprema, podizanje na krovište i postavljanje novih žljebnjaka po sljemenu krovišta. Žljebnjak kao Tondach glatki sljemenjak. Svaki žljebnjak treba utiplati u letvu s vijkom.Obračun prema stvarno izvedenoj količini | m1 | 158 |  | 0
2.5. | Montaža nove krovne limarije
| Izrada, doprema i montaža nove građevne limarije na krovu zgrade, izrađene od pocinčanog (bojanog) lima d=0,5 mm. Stavkom je obuhvaćena zamjena slijedeće oštećene limarije: - vjetrovne lajsne, - horizontalni žljebovi, - krovni opšavi. Stavkom je obuhvaćen sav montažni i spojni materijal, te pomoćni pribor. U cijeni je sanacija oštećenih zabatnih limova dvorane. Obračun prema stvarno izvedenoj količini | m1 | 121 |  | 0
2.6. | Montaža novih gromobranskih traka
| Nabava, doprema i montaža na krovu zgrade novih pocinčanih gromobranskih traka, uključujući i nove krovne nosače te spajanje na postojeću instalaciju uzemljenja zgrade.Obračun prema stvarno izvedenoj količini | m1 | 118 |  | 0
| UKUPNO KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0